## Foglio1
| Variabile |  | Calcolo approssimativo dei corrispettivi e benefici in Scambio Sul Posto 1) per tutta l'energia immessa in rete si ottiene un corrispettivo dell'energia al prezzo di mercato (cella B16), l'indice di riferimento è il Prezzo Unico Nazionale (PUN) che mediamente è di circa 0,08 €/kWh 2) la quantità di energia immessa in rete equivalente alla quantità di energia prelevata dalla rete(cella B13) gode di un ulteriore contributo (cella B17) che nelle intenzioni dei legislatori va a rimborsare parte delle imposte e dei costi di gestione della rete che si pagano in bolletta (trasporto, misura, dispacciamento, oneri generali di sistema). 3) Quando l'impianto produce si preleva energia dall'impianto e non dalla rete, risparmiando così il costo dell'energia di rete (cella B18) Informazioni sulla normativa e sul meccanismo dello SSP alla pagina http://www.gse.it/it/Ritiro%20e%20scambio/Scambio%20sul%20posto/Pages/default.aspx I contributi al punto 1 e 2 vengono pagate dal GSE con acconto semestrale e conguaglio annuo entro giugno dell'anno successivo. Sono contributi agganciati all'andamento dell'inflazione del costo dell'energia nel mercato di maggior tutela (stabilito dall'AEEG) e quindi variano nel tempo. Statisticamente negli ultimi 10 anni la rivalutazione del prezzo dell'energia elettrica è stata del 5% all'anno, l'inflazione media è stata del 2,5% annua. Quando si immette in rete più energia di quanta se ne prelevi (cella B11 e B12) si può decidere, in alternativa alla liquidazione annua, di avvalersi dell'accantonamento in controvalore economico, questo accantonamento viene recuperato in automatico negli anni in cui le immissioni diventano inferiori ai prelievi. L'accantonamento è consigliabile quando le eccedenze sono mimime o quando si ha in progetto l'introduzione di nuovi sistemi elettrici (ad es. pompe di calore) che permetteranno di recuperare l'accantonamento accumulato.
Dati impianto esempio/ipotesi | Calcolo
Fabbisogno annuo energia elettrica | 3200 | kWh
Impianto fotovoltaico | 3 | kWp
Produzione kWh per kWp installato | 1080 | kWh
Produzione annua impianto | 3240 | kWh
Percentuale autoconsumo | 30%
Autoconsumo annuo | 972 | kWh
Energia immessa in rete | 2268 | kWh
Energia prelevata | 2228 | kWh
Energia scambiata | 2228 | kWh
Contributi/incentivi/benefici
Rimborso " Quota energia" | 0.08 | €/kWh
Rimborso " Quota servizi" | 0.06 | €/kWh
Valore autoconsumo | 0.2 | €/kWh
Calcolo degli incentivi e benefici
Rimborso " Quota energia" | 181.44 | €
Rimborso " Quota servizi" | 133.68 | €
Risparmio per autoconsumo | 194.4 | €
Totale benefici anno | 509.52 | €
Media benefici totali €/kWh | 0.15726 | €/kWh
Media benefici €/kWh energia immessa in rete | 0.13894 | €/kWh